96路基础光调光台
	[image: image1.jpg]|

g
s

-

n|.|1;|nlln

|

|
Binizinig 2
i

B

|
oimiziniei}
ﬁulxulni
|l
oimiZininly

3

|l

t ¥
n|-|x|||lu
n|-|x|-|l%
J jninld
u|||8

P
e

= =] ] EE FE & EE ) E E ) EE (— zs

0
-
1elp

i
l 1alelp
fill
i

§
{ § -
bll""l'”

.
0ilmy

y "ltieegy
i . »
piwisininlpg

o =] o
- - -
- - -
o - o
= = =
a e a

Wil
pimlisl®

|

—7 /-“] [—’ EE =] [Z=) f—J [— | F) EE) EE EE EEE E EE E E E EE R G

|
Noujp
BB
'
ERRE)

RIMMIEIRE — | — =4 —

!IIJII|'|I
O Nuimayg
L1y

i
O Nuggg
{ 4

i
VLN

CEHI-HE CHYe-8s

L] a e

SUBMASTERS PAGE SAVE TO suUs CHANNEL PAGE nOM

MASTER





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]1=Ground
\® 2=Signal-
88~256V i 3=Signal+
50/60Hz ' —
FUSE: T2A == =

(LAMP) (LAMP)





	技术规格
DMX 512/1990 信号输出
96路调光通道，均可线性调光输出

48个通道推杆，分为A/B两页，共96个通道
12个集控推杆，12个集控按键，分为A/B/C三页，共可储存36个集控（场景）

1个总控推杆，用于总调光96个通道

RS232连接中控实现远程调用集控

支持RDM功能，查看RDM灯具信息，修改地址码

可旋转数码轮查看当前通道数值

非RDM状态下，按数码轮确定键可清除所有推杆数值为0
LCD大屏显示参数内容
断电重启恢复上次集控与推杆内容

DMX 信号输出连接器：XLR-D3F
电源输入: AC88～256V 50/60Hz

尺寸: 498mm × 420mm × 115mm

开孔尺寸：（446+5）×（＞382+5）mm
净重: 6.3KG
符合 CE 标准，UL 标准和 GB7000.15-2000 标准


